# TÍTULO

Análise Energética e Propostas de Eficiência para Ambientes Corporativos
Ciência da Computação – 2º Semestre / 2025

# OBJETIVO DO PROJETO

- Avaliar o consumo energético de diferentes áreas de um ambiente corporativo.
- Identificar padrões, gargalos e desperdícios.
- Propor intervenções que reduzam custos, aumentem eficiência e diminuam emissões.
- Conectar a análise à sustentabilidade e ao futuro do trabalho.

# METODOLOGIA

1. Coleta de dados: Dados simulados com consumo horário por 90 dias.
2. Processamento: Agregações por hora, dia e área e separação dos componentes.
3. Análises: Perfil horário, consumo por área, participação dos componentes e anomalias.
4. Intervenções simuladas: Retrofit LED, HVAC Optimization e Redução de Standby.

# CONSUMO TOTAL (90 DIAS)

Período analisado: 01/08/2025 a 29/10/2025.
Consumo total: 7.167,39 kWh.
O DataCenter representa o maior consumo total.

# COMPOSIÇÃO DO CONSUMO POR ÁREA

Segmentação: Iluminação, HVAC, Equipamentos e Outros.
- DataCenter: Dominância de Equipamentos + HVAC.
- Escritório: Maior peso em iluminação.
- Sala de Reunião: Uso variável conforme ocupação.

# PERFIL HORÁRIO DO CONSUMO

Escritório: pico entre 9h e 17h.
Sala de Reunião: padrão similar, menor intensidade.
DataCenter: carga constante 24/7.

# HEATMAP DIA × HORA

Heatmap evidencia maior uso em dias úteis.
DataCenter mantém padrão estável todos os dias.

# INTERVENÇÕES REALIZADAS

Intervenções simuladas:
- Retrofit LED
- Otimização HVAC
- Redução de Standby

# RESULTADOS DAS INTERVENÇÕES

Maiores economias:
- DataCenter Standby (1.949 kWh/ano)
Melhor custo-benefício: Standby em todas as áreas.

# PAYBACK DAS INTERVENÇÕES

- Melhor payback: Standby no DataCenter (0,48 anos).
- Retrofit LED: retorno entre 2,8 e 5 anos.
- HVAC: maior impacto, maior investimento.

# IMPACTO AMBIENTAL

Redução total anual estimada: 573,64 kg CO₂/ano.

# ANOMALIAS DETECTADAS

Mais de 50 horas com consumo atípico.
Possíveis causas: equipamentos ligados fora de horário, falha de HVAC, má automação.

# RECOMENDAÇÕES

Prioridade 1: Redução de standby e automações.
Prioridade 2: Retrofit LED e ajustes HVAC.
Prioridade 3: Revisão do DataCenter e estudo fotovoltaico.

# CONCLUSÃO

Combinação de intervenções reduz mais de 6.000 kWh/ano, R$ 4.830,62 e 573 kg CO₂.
A eficiência energética é essencial para ambientes de trabalho sustentáveis.